ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.

БЛОК ОБЩИХ ДАННЫХ

| № п/п | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик (Ф.И.О.) |  |
| 2 | Контактные данные (тел., ., e-mail) |  |
| 3 | Наименование объекта |  |
| 4 | Адрес объекта |  |
| 5 | Номер договора/проекта |  |

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ)

- чертежи (поэтажные планы, план кровли, фасады, разрезы, проемы с указанием размеров);

- экспликация помещений согласно чертежей АР;

- заполнение проемов (окна, двери - тип, размеры, характеристики);

- пироги полов, перекрытий, стен, кровли (материал, толщина, наличие воздушной прослойки);

- дизайн-проект расстановки мебели, полотенцесушителей.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Источник теплоснабжения:

- централизованный источник тепла (ЦТП);

- автономный источник тепла (собственная котельная).

Параметры теплоносителя

- Вода с параметрами:   ___ / ___ °С

- Этиленгликоль (___ % содержание) с параметрами:   ___ / ___ °С

- Определить проектом

Помещение котельной (ЦТП) / ввод теплоснабжения в здание

Помещение / в осях_________________________________________________

ОТОПЛЕНИЕ

Расчетная температура в помещениях дома, градусы Цельсия

| Группа помещений | Температура |
| --- | --- |
| Жилые |  |
| Санузлы |  |
| Технические (котельная, щитовая) |  |
| Бассейн |  |
| Гараж |  |
| Бытовые (кладовая) |  |
| Другое |  |

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР

По типу топлива:

| газовый природный газ пропан/бутан твердотопливный Уголь Дрова Пеллеты | электрический на жидком топливе Дизель Мазут комбинированный |
| --- | --- |

По  способу установки:

- настенный

- напольный

По  способу приготовления воды:

- одноконтурный

- двухконтурный

- с контуром ГВС

- со встроенным бойлером

По способу удаления продуктов горения:

- с естественной тягой (с атмосферной горелкой, с открытой камерой сгорания)

- с принудительной тягой (турбо, с закрытой камерой сгорания)

По способу использования энергии топлива (только газовые котлы):

- конвекционные (традиционные)

- конденсационные

Потребность в резервном топливе:

- да (газ / уголь / дрова / пеллеты / электричество / жидкое топливо)

- нет

Контуры теплоснабжения

| Радиаторное отопление Горячее водоснабжение Теплый пол Полотенцесушители Вентиляция | Бассейн Отопление дополнительных сооружений Обогрев наружных поверхностей Солнечный коллектор Другое |
| --- | --- |

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Тип отопительного прибора:

- радиатор:

| стальной панельный; стальной трубчатый; алюминиевый секционный; | биметаллический секционный; чугунный; декоративный. |
| --- | --- |

- конвектор:

по способу установки:

| конвекторы, встраиваемые в пол; | напольные конвекторы. |
| --- | --- |

по способу вентиляции:

| с естественной конвекцией; | с вентилятором. |
| --- | --- |

Марка отопительного прибора ________________________________________

Производитель отопительных приборов________________________________

Цвет отопительного прибора__________________________________________

Размещение отопительного прибора

| у стены без ниши и подоконника; у стены без ниши с подоконником; у стены без ниши с экраном со щелями в верхней панели и внизу; в открытой нише; | у стены без ниши с экраном со щелями в передней панели; у стены без ниши с решеткой со щелью у пола не менее 100 мм; у стены без ниши с экраном не доходящим до пола. |
| --- | --- |

Схема подключения отопительного прибора:

| снизу из пола (скрытая) снизу из стены (скрытая) сбоку из пола (скрытая) | сбоку из стены (скрытая) сбоку (открытая) |
| --- | --- |

Тип (марка) запорной арматуры_______________________________________

Материал труб системы радиаторного отопления (отметить):

- Металлические:

- стальные;

- нержавеющие;

- медные.

- Пластиковые:

- полиэтиленовые (ПЭ) (РЕ):

- сшитый полиэтилен (РЕХ);

- полиэтилен низкого давления (ПНД);

- полиэтилен среднего давления (ПСД);

- полиэтилен высокого давления (ПВД).

- полипропиленовые (ПП) (PP, PPR):

- полибутиленовые (РВ).

- Композитные:

- металлопластиковые (PEX-AL-PEX);

- армированный полипропилен (PPRC):

- армированная стекловолокном PPR-GF-PPR;

- армированная алюминиевой фольгой PPR-AL-PPR.

Предпочитаемый производитель труб _________________________________

Прокладка труб отопления:

- в стяжке пола;

- в пространстве подшивного потолка;

- в штробах в стене.

Схема разводки системы отопления:

по схеме соединения труб:

- однотрубная;

- двухтрубная;

- двухтрубная коллекторная.

по положению труб, объединяющих приборы:

- вертикальная;

- горизонтальная.

ПАНЕЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ (ТЕПЛЫЙ ПОЛ)

Перечень помещений и зон, оснащаемых системой «теплый пол»:

Материал труб системы «теплый пол»

- полиэтиленовые;

- металлопластиковые.

Предпочитаемый производитель труб _________________________________

Способ укладки напольного отопления (подчеркнуть):

- на монтажных матах с бобышками;

- на складных и рулонных матах с креплением якорными скобами;

- на монтажных матах для сухой укладки;

- на самоклеящихся фиксирующих шинах.

Тип (марка) запорной арматуры _______________________________________

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Тип (марка) полотенцесушителей _____________________________________

Теплоснабжение полотенцесушителей:

- отдельный контур с параметрами теплоносителя;

- от системы ГВС.

Схема подключения полотенцесушителя (обвязка):

- из пола;

- из стены.

Тип (марка) запорной арматуры _______________________________________

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ

Управление температурой радиаторов

- Общее на всё здание - один контур радиаторного отопления на всё здание

- Позонная подача. Например, на каждый этаж отдельный контур радиаторного отопления

- Автоматические терморегуляторы на радиаторах ("термоголовки")

- Электросервоприводы в коллекторных шкафах (если коллекторная схема)

- Без автоматического регулирования, обычные регуляторы

- Необходима интеграция в систему "Умный дом"

- На усмотрение специалиста

- Другое_________________________________________________________________

Управление температурой тёплого пола

- Общее на всё здание - контуром тёплого пола

- Позонная подача. Например, на каждый коллектор ТП - отдельный контур подачи

- Ручная регулировка в коллекторных шкафах

- Электросервоприводы в коллекторных шкафах

- Необходима интеграция в систему "Умный дом"

- На усмотрение специалиста

- Другое_________________________________________________________________

Управление работой системы теплоснабжения. Логика работы котельного оборудования, управляющих, распределительных устройств в котельной

- По температуре в помещении

- По наружной температуре (погодозависимое)

- По температуре теплоносителя

- Программатор - возможность регулирования в зависимости от сценариев (отпуск, ночь, рабочий/выходной день)

- Контроль и управление по GSM/Интернет

- Поконтурное управление

- Единая подача теплоносителя, без распределительного коллектора

- Другое_________________________________________________________________

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Параметры микроклимата в помещении

- по нормативным документам (ГОСТ 30494-2011, СанПиН 2.1.2.2645-10, ГОСТ 12.1.005-88, СанПиН 2.2.4.548-96)

- по группам помещений

- индивидуально по каждому помещению

Наличие вентиляции:

- без вентиляции

- вытяжная вентиляция

- естественная

- механическая

- вентилятор

- шумоглушитель

- приточно-вытяжная вентиляция

- фильтр

- вентилятор

- калорифер

- водяной

- электрический

- шумоглушитель

- увлажнитель

- осушитель

- система автоматики

- рекуператор

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБЪЕКТУ

| Заказчик: |  | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | подпись |
|  | расшифровка |  | расшифровка |